АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в МБДОУ Верхнекольцовском д/с «Ромашка»

" 12" февраля 2019 г.

Комиссия в составе: заведующего Анохиной С.В., ответственный за пожарную безопасность в учреждении Сечко Н.С.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ Верхнекольцовского д/с «Ромашка» , расположенного х.Верхнекольцов ул.Школьная,7..

**Характеристика здания с пребыванием людей:**

степень огнестойкости – 2, этажность – 1; количество эвакуационных выходов 2\_; система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации \_\_\_\_\_17\_, из них детей \_\_13\_\_\_\_\_\_.

**Время:**

1. подачи о возникновении пожара \_\_\_\_\_10.25\_\_\_\_\_.

- срабатывания системы оповещения.\_\_10.25

1. начала эвакуации из здания \_\_\_\_\_\_\_10.26\_\_.  
   завершения эвакуации из здания \_\_\_10.31\_\_\_\_.

- окончания переклички эвакуируемых людей \_\_\_\_10,31\_\_\_\_\_\_\_.  
**Результаты эвакуации:**

Фактическое время эвакуации людей \_\_\_\_\_5 мин\_\_\_.

Количество эвакуированных – \_\_\_17\_\_\_ чел, из них детей \_\_\_\_13 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания \_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

**Замечания по эвакуации:**

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно  
Подписи членов комиссии: Анохина С.В

Сечко Н.С..

МП.